	ПНВФ «Анкор-Теплоенерго»
Адреса:  61105, м. Харків, вул. Киргизська, 19

Ідентифікаційний код юридичної особи:   32762338
	Тел.: +38 (068) 477 75 69
                                                    e-mail: phe@ankort.com
             сайт: www.ankort.com


[image: image1.png]BNPOBHVILTBO TEMMOOBVIIHHOINO OBJ1IAOHAHHA @\H D P

TENDNOEMHEPTIO



[image: image1.png]

для замовлення теплообмінника для опалення та гарячого водопостачання 

(є вихідним технічним документом для виконання розрахунків з оптимізації та замовлення теплообмінника)

	Дані про Замовника:

	Підприємство:
	

	Адреса (включно країну та область):
	


	Об’єкт :
	

	Телефон / e-mail:
	

	Контактна особа:
	


Назначение теплообменника:

	


	
	Середовище, що охолоджується
	Середовище, що нагрівається

	Найменування робочих середовищ:
	
	

	Продуктивність (витрата) робочих середовищ:                            
	
	м3/год
	
	кг/с
	
	м3/год
	
	кг/с

	Тепловий потік Q:                   
	
	МВт
	
	Гкал/ч
	
	


	Витрата теплоносія від системи опалення на 1-й ступінь ГВП (для 2-х ступінчастої схеми)
	
	м3/год
	
	кг/с


	Температура робочих середовищt, °С:

	
	1 ступ.
	
	2 ступ.
	
	
	1 ступ.
	
	2 ступ.
	

	Зимовий графік (
	
	Початкова
	
	°C
	
	
	Початкова
	
	°C

	
	
	Кінцева
	
	°C
	
	
	Кінцева
	
	°C

	Літній графік (
	
	Початкова
	
	°C
	
	
	Початкова
	
	°C

	
	
	Кінцева
	
	°C
	
	
	Кінцева
	
	°C


	Тиск робочих середовищ:                          P
	
	кг/см2

(надл.)
	
	кг/см2

(надл.)

	Припустимі втрати тиску теплообміннику:                                   (P
	
	кПа
	
	кПа

	
	
	кг/см2
	
	кг/см2


	Додаткові дані про робочі середовища:

	Забрудненість (концентрація)
	Так
	
	
	Ні 
	
	
	Так
	
	
	Ні
	

	Схильність до відкладень (хім. склад)
	Так
	
	
	Ні
	
	
	Так
	
	
	Ні
	

	Агресивність до металу та гуми
	Так
	
	
	Ні
	
	
	Так
	
	
	Ні
	


	Схема включення теплообмінника ГВП:
	одноступінчаста
	
	
	двоступінчаста
	


	Потрібні позиції позначте так:
	Х

	Особливі вимоги:

	

	



[image: image2.png]\\\\\\\\

\§

¢
-



