для замовлення модуля теплообмінного (МТ) теплового пункту (ТП)

(є вихідним технічним документом для виконання розрахунків та замовлення МТ)

| Дані про Замовника: |  |
| --- | --- |
| Підприємство: |  |
| Адреси (включно країну та область): |  |
| Об'єкт: |  |
| Телефон / e-mail: |  |
| Контактна особа: |  |

| Загальні відомості для розрахунку МТ | ГВП |  | Опалення |  | Вентиляція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки, що входять до ТП | так/ні |  | так/ні |  | так/ні |  |
| Теплове навантаження, кВт |  |  |  |  |  |  |
| Схема підключення до теплової мережі* | одноступенева |  | незалежна |  | незалежна |  |
|  | двоступінчаста змішана |  |  |  |  |  |
|  | двоступінчаста послідовна |  | залежна |  | залежна |  |

*Увага! Для розрахунку теплообмінників ГВП, які приєднуються до теплових мереж за двоступінчастою схемою, необхідно вказати навантаження та температурний режим системи опалення та вентиляції.

| Теплоносій | Літній графік | Зимовий графік |
| --- | --- | --- |
| (Охолоджуване середовище) | (ГВП) | (Отопл. і вент.) |
| Температура в трубопроводі теплової мережі (на вході в МТ),З |  |  |
| Температура у зворотному трубопроводі теплової мережі (на виході з МТ),З |  |  |
| Тиск у трубопроводі теплової мережі (на вході в МТ), МПа** |  |  |
| Тиск у зворотному трубопроводі теплової мережі (на виході з МТ), МПа** |  |  |
| Статичний тиск у трубопроводі теплової мережі, МПа** |  |  |
| Пробний тиск, МПа** |  |  |
| Стан теплоносія (підкреслити) | насичений пар | рідина |

| Середовище, що нагрівається | ГВП | Опалення | Вентиляція |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура початкова, °С |  |  |  |
| Температура кінцева, °С |  |  |  |
| Робочий тиск у системі (для системи ГВП тиск холодної води), МПа** |  |  |  |
| Опір системи, МПа** |  |  |  |
| Місткість системи, м3 |  |  |  |

** - тиск надлишковий (манометричний).

| Додаткові відомості для проектування МТ |  | ГВП | Опалення | Вентиляція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервування теплообмінника |  | так (2 × % ) / ні | так (2 × % )/ ні | так (2 × % )/ ні |
| Резервування циркуляційного насоса |  | так/ні | так/ні | так/ні |
| Застосування насоса із частотним регулюванням |  | так/ні | так/ні | так/ні |
| Пристрої, що знижують рівень шуму |  | так/ні | так/ні | так/ні |
| Встановлення підвищення тиску |  | так/ні | - | - |
| Протинакипне магнітне оброблення води |  | так/ні | - | - |
| Розширювальна компенсаційна ємність |  | так/ні | так/ні | так/ні |
| Аварійна автоматика |  | так/ні | так/ні | так/ні |
| Вузол обліку теплової енергії |  | так/ні | так/ні | так/ні |
| Позначка, на якій знаходиться МТ, м |  |  |  |  |
| Позначка приладу, найбільш віддаленого по вертикалі, м |  |  |  |  |
| Габаритні розміри, м (дл × шир × вис) |  |  |  |  |
| Розміри отвору для внесення МТ, м (шир × вис) |  |  |  |  |
| Характеристика розташування абонентів щодо графіка тиску у трубопроводах тепломережі: 1 – лінія тиску в магістралі, що подає; 2 - лінія тиску у зворотній магістралі; 3 – лінія статичного тиску у трубопроводах тепломережі. |  |  |  |  |
| Номер абонента | ΔP, МПа | Пирков В.В. Сучасні теплові пункти. Автоматика та регулювання. - К.: II ДП "Такі справи", 2007. |  |  |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |
| Інші вимоги: |  |  |  |  |
| Підпис __________________________ |  | Дата ___________________________ |  |  |