для замовлення теплообмінника «газ/рідина»

| Дані про Замовника: |  |
| --- | --- |
| Підприємство: |  |
| Адреса (включно країну та область): |  |
| Об’єкт : |  |
| Телефон / e-mail: |  |
| Контактна особа: |  |

Позиція:____________________________________________________________________

| № п/п | Найменування параметру | Значення параметра | Одиниці вимірювання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Найменування рідини |  |  |
| 2 | Витрата рідини |  | м3/год |
|  |  |  | кг/год |
| 3 | Температура рідини на вході/на виході | / | °С |
| 4 | Тиск рідини на вході |  | кПа |
|  |  |  | ата (bar) |
| 5 | Макс. допустимий гідравлічний опір з боку рідини |  | кПа |
|  |  |  | ата (bar) |
| 6 | Ду сполук по рідині |  | мм |
| 7 | Теплова потужність |  | кВт |
|  |  |  | Гкал/год |
| 8 | Найменування та походження газів (природний газ, димові гази після згоряння природного газу тощо) |  |  |
| 9 | Температура газів на вході/температура газів на виході | / | °С |
| 10 | Витрата газів |  | нм3/год |
|  |  |  | кг/год |
| 11 | Вологість газів на вході |  | % |
| або | Вологовміст газів на вході |  | г/кг |
| 12 | Тиск газів на вході |  | Па |
|  |  |  | ата (bar) |
| 13 | Макс. допустимий аеродинамічний опір з боку газів |  | Па |
|  |  |  | ата (bar) |
| 14 | Розмір газового каналу |  | мм |
| 15 | Макс. або необхідні габарити теплообмінника (Д*Ш*В) |  | мм |
| 16 | Де встановлюється теплообмінник з боку газів (непотрібне закреслити) | до джерела тиску / після і.д. |  |
| 17 | Найменування та марка джерела тиску з боку газів |  |  |
| 18 | Хімічний склад газів | дати у вигляді програми |  |
| 19 | Точка випадання роси (для охолоджуваних газів) |  | 0З |

# Додаткова інформація___________________________________________________________________________

# _______________________________________________________________________________________________________

# _______________________________________________________________________________________________________

# _______________________________________________________________________________________________________

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕД

|  | Охолоджуване середовище |  |  | Середовище, що нагрівається |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр | Вхід |  | Вихід | Вхід |  | Вихід | Од. вимір. |
| Температура |  |  |  |  |  |  | °С |
| РІДКА ФАЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| витрата |  |  |  |  |  |  | кг/год |
| густина |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |
| теплоємність |  |  |  |  |  |  | ккал / (кг *0С) |
|  |  |  |  |  |  |  | Дж/кг * 0С |
| теплопровідність |  |  |  |  |  |  | ккал / (м *0С*год) |
|  |  |  |  |  |  |  | Вт/м*0С |
| в'язкість |  |  |  |  |  |  | сст |
|  |  |  |  |  |  |  | сПз |
| ГАЗООБРАЗНА ФАЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| витрата |  |  |  |  |  |  | кг/год |
|  |  |  |  |  |  |  | нм3/год |
| густина |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |
| молекулярна вага |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоємність |  |  |  |  |  |  | ккал / (кг *0С) |
|  |  |  |  |  |  |  | Дж/кг * 0С |
| теплопровідність |  |  |  |  |  |  | ккал / (м *0С*год) |
|  |  |  |  |  |  |  | Вт/м*0С |
| в'язкість |  |  |  |  |  |  | сст |
|  |  |  |  |  |  |  | сПз |
| теплота фазового переходу |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |
|  |  |  |  |  |  |  | Дж/кг |
| температура фазового переходу при робочому тиску |  |  |  |  |  |  | 0З |
| критичний тиск |  |  |  |  |  |  | атм |
| критична температура |  |  |  |  |  |  | З |

Хімічний склад газів: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Вміст корозійноактивних компонентів у рідині:________________________________

_____________________________________________________________