для замовлення теплообмінника «газ/повітря»

| Дані про Замовника: |  |
| --- | --- |
| Підприємство: |  |
| Адреса (включно країну та область): |  |
| Об’єкт : |  |
| Телефон / e-mail: |  |
| Контактна особа: |  |

Позиція:____________________________________________________________________

| № п/п | Найменування параметру |  | Значення параметра | Одиниці вимірювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрата повітря |  |  | нм3/год |
|  |  |  |  | кг/год |
| 2 | Температура повітря на вході / температура повітря на виході |  | / | °С |
| 3 | Вологість повітря на вході |  |  | % |
| або | Вологовміст повітря на вході |  |  | г/кг |
| 4 | Тиск повітря на вході |  |  | Па |
|  |  |  |  | ата (bar) |
| 5 | Макс. допустимий аеродинамічний опір з боку повітря |  |  | Па |
|  |  |  |  | ата (bar) |
| 6 | Розмір повітряного каналу |  |  | мм |
| 7 | Теплова потужність |  |  | кВт |
|  |  |  |  | Гкал/год |
| 8 | Найменування та походження газів (природний газ, димові гази після згоряння природного газу тощо) |  |  |  |
| 9 | Температура газів на вході/температура газів на виході |  | / | °С |
| 10 | Витрата газів |  |  | нм3/год |
| 11 | Вологість газів на вході |  |  | % |
| або | Вологовміст газів на вході |  |  | г/кг |
| 12 | Тиск газів на вході |  |  | Па |
|  |  |  |  | ата (bar) |
| 13 | Макс. допустимий аеродинамічний опір з боку газів |  |  | Па |
|  |  |  |  | ата (bar) |
| 14 | Розмір газового каналу |  |  | мм |
| 15 | Макс. або необхідні габарити теплообмінника (Д*Ш*В) |  |  | мм |
| 16 | Де встановлюється теплообмінник (непотрібне закреслити) | Збоку повітря | до компресора / після компресора |  |
|  |  | З боку газів | до джерела тиску / після і.д. |  |
| 17 | Найменування та марка джерела тиску з боку газів |  |  |  |
| 18 | Хімічний склад газів |  | дати у вигляді програми |  |
| 19 | Точка випадання роси (для охолоджуваних газів) |  |  | 0З |

У разі замовлення трубчастого апарату:

-Вимоги до матеріалу корпусу (потрібне підкреслити): оцинкована листова сталь (стандарт), листовий алюміній, нержавіюча листова сталь (кислостійка), листова мідь.

-Вимоги до матеріалу пакету ребра (потрібне підкреслити): смуговий алюміній (стандарт), смуговий алюміній, покритий епоксидною смолою, смугова мідь.

# -Вимоги до матеріалу трубок (потрібне підкреслити): мідь (стандарт), мідно-нікелевий сплав, нержавіюча кислотостійка сталь.

# Додаткова інформація____________________________________________________________________